| ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЛОМОРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ |  |
| --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |

«30» декабря 2015г.  №770

Об обеспечении пожарной безопасности

на территории, в зданиях, помещениях

Беломорской дистанции пути в 2016 году

В целях обеспечения пожарной безопасности в цехах, складах, линейных участках, административных зданиях Беломорской дистанции пути  п р и к а з ы в а ю:

1. Ответственным за пожарную безопасность предприятия в целом  назначить главного инженера Ранинен К.С. В период отсутствия главного инженера обязанности ответственного за обеспечение пожарной безопасности в целом по ПЧ-36 возложить на исполняющего обязанности главного инженера.

- Разработать и ввести в действие общую инструкцию « О мерах пожарной безопасности», устанавливающую основные требования противопожарного режима на объектах Беломорской дистанции пути - Приложение №1.

3. Для поддержания установленного противопожарного режима на производственных участках ответственность за пожарную безопасность возложить на начальников участков Карпова Д.Н., Маклакова Ф.В., Бодрова А.В., Рябинина Л.Ю. в пределах обслуживаемых участков.

4. Ответственность за внутриобъектовый режим на объектах дистанции пути и эксплуатацию электрооборудования, вентиляции, пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения в подразделениях несут их руководители, которые определяют лиц, ответственных за внутриобъектовый режим и пожарную безопасность отдельных помещений и оборудования из числа ИТР, служащих, рабочих и обслуживающего персонала.

5. Ответственным за проведение вводного противопожарного инструктажа со всеми вновь принимаемыми на работу (в том числе и временно) ИТР, рабочими и служащими, командированными и практикантами, ответственным за ведение документации, контроль за своевременным выполнением требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору назначить главного инженера Ранинен К.С.

6. Назначить ответственными по подразделениям за противопожарное состояние цехов, мастерских, складских, служебно-бытовых помещений, электроустановок, за своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору:

Беломорская дистанция пути:

| Ф.И.О. | Должность | Станция (перегон) | Закрепленные помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Севрюков В.А. | Мастер дорожный | Ст. Летний | Здание табельной |
| Любченко К.В. | Бригадир пути | Ст. Тунгуда | Здание табельной |
| Гордеев А.В. | Мастер дорожный | Ст. Сосновец | Здание табельной |
| Ерин Р.В. | Бригадир пути | Ст. Уда | Здание табельной |
| Бурмистров А.В. | И.о. бригадира пути | Ст. Горелый мост | Здание табельной |
| Дзегорайтис Д.Л. | Мастер дорожный | Ст. Беломорск | Здание табельной 7 раб.отд. |
| Полузеров В.В. | Бригадир пути | Ст. Беломорск | Здание табельной 8 раб.отд., пункт обогрева в транзитном парке. |
| Тугорев И.В. | Бригадир пути | Блок-пост 791 км. | Здание табельной |
| Козин И.В. | Бригадир пути | Ст. Заливы | Здание табельной, модуль 802 км.10 пк перегона Шуерецкая -Б/П 791 км. |
| Савинов В.Б. | Мастер дорожный | Ст. Шуерецкая | Здание табельной |
| Зайцев А.Н. | Бригадир пути | Блок-пост 813 км. | Здание табельной, здание пункта обогрева на 818 км 4 пк перегона Б/П 813 км- Мягрека. |
| Конюк А.Г. | Бригадир пути | Мякрека-Б/П 813км. (825 км.3 пк.) | Здание пункта обогрева |
| Докучаев И.П. | Мастер дорожный | Ст. Мягрека | Здание табельной |
| Мухамедов А.Ш. | Мастер дорожный | Ст. Выг | Здание табельной |
| Андронов Е.Н. | Бригадир пути | Ст. Выг (9 км.) | Здание пункта обогрева 15 раб. отд, здание пункта обогрева мостового обходчика. |
| Малахов А.К. | Бригадир пути | Ст. Шижня | Здание пункта обогрева (модуль) |
| Гайдэу А.В. | Мастер дорожный | Ст. Сухое | Здание табельной |
| Яковенко | Бригадир пути | Ст. Вирма | Здание табельной |
| Анфалов А.С. | Мастер дорожный | Ст. Сумпосад | Здание табельной и кладовой |
| Пайкачев А.А. | Бригадир пути | Ст. Сумпосад (56 км) | Здание пункта обогрева |
|  | Бригадир пути | Ст. Тегозеро | Здание табельной и кладовой |
| Клюквин А.В. | Бригадир пути | Ст. Колежма | Здание табельной и кладовой |
| Киенок В.С. | И.о. бригадира пути | Ст. Ухтица | Здание табельной и кладовой (модуль) |
| Буйнич А.И. | Мастер дорожный | Блок-пост 98 км. | Здание табельной и кладовой |
| Докучаев Л.В. | Бригадир пути | Ст. Руйга | Здание табельной и кладовой (модуль),здание пункта обогрева мостового обходчика на 114 км перегона Руйга-Нюхча |
| Головач Е.А. | Мастер дорожный | Ст. Нюхча | Здание табельной и кладовой |
| Якубов О.В. | Бригадир пути | Ст. Маленга | Здание табельной и кладовой |
| Морозов В.А. | Мастер дорожный | Ст. Беломорск | Здание табельной и кладовой 33 раб. отд. |
| Тереня В.П. | Бригадир пути | Ст. Беломорск | Здание табельной и кладовой 32 раб. отд. |
| Рябинин Л.Ю. | Мастер участка производства | Ст. Беломорск | Здание пункта обогрева на базе ПЧ. |
| Баруев А.М. | Мостовой мастер | Ст. Беломорск | Здание мостового цеха и кладовой. |
| Баруев А.М. | Мостовой мастер | Ст. Выг (9 км) | Пункт обогрева ремонтников иссо. |
| Гороховик К.А. | Мостовой мастер | Перегон Выг-Шижня (Мост ББК 14 км) | Пункт обогрева ремонтников иссо. |
| Прозоров Д.В. | Мастер участка производства | Ст. Беломорск | Здание компрессорной. |
|  |  | Ст. Уда | Помещение компрессорной |
|  |  | Ст. Сосновец | Помещение компрессорной |
|  |  | Ст. Сумпосад | Помещение компрессорной |
|  |  | Ст. Шуерецкая | Помещение компрессорной |
| Прозоров Д.В. | Плотник | Ст. Беломорск | Здание столярного цеха, здание пилорамы |
| Прозоров Д.В. | Мастер участка производства | Ст. Беломорск | Здание котельной аккумуляторной, здание мех. мастерских. |
| Петрова Н.А. | Кладовщик | Ст. Беломорск | Здание материального склада |
| Крючков А.С. | Мастер участка диагностики | Ст. Беломорск | Помещение цеха дефектоскопии. |
| Сменный работник | Дежурный по переезду | Ст. Выг, ст. Беломорск | Будка переездная. |
| Трошев А.Л. | Начальник дистанции пути | Ст. Беломорск Административное здание дистанции пути. | Кабинет начальника дистанции |
| Ранинен К.С. | Главный инженер |  | Кабинет главного инженера, помещение архива, комната отдыха |
| Головин А.Ю. | Зам. начальника |  | Кабинет заместителя начальника |
| Фролов В.М. | Зам. начальника |  | Кабинет заместителя начальника |
| Ильина Л.В. | Зам. начальника |  | Кабинет отдела кадров |
| Михайлов Д.Н. | Начальник тех. отдела |  | Кабинет технического отдела |
| Прозоров Д.В. | Мастер участка производства |  | Кабинет главного механика |
| Смолькова О.В.. | Специалист по охране труда |  | Кабинет охраны труда |
| Головина Н.Н. | Специалист по обучению персонала |  | Кабинет специалиста по обучению персонала |
| Галанин В.В. | Контролер |  | Кабинет контролера состояния ж.д.пути |
| Сменный работник | Дежурный по дистанции |  | Кабинет дежурного по дистанции |
| Голубкова Т.В. | Ведущий экономист |  | Кабинет планово-экономического отдела |
| Баруев А.М. | Мостовой мастер |  | Кабинет мастеров |
| Лобус А.Г. | Техник |  | Кабинет техников |
| Собетова А.Ф. | Секретарь |  | Приемная начальника дистанции. |
| Головина Н.Н. | Специалист по обучению персонала |  | Учебный класс. |

Ответственность за противопожарное состояние полосы отвода по всей дистанции пути и за правильность размещения шпал, порубочных остатков, а также своевременную уборку полосы отвода возлагается на заместителя начальника дистанции по искусственным сооружениям Фролова В.М.

7. На период длительного отсутствия вышеуказанных лиц, ответственность за пожарную безопасность объектов  возложить на лиц, их замещающих согласно приказу на замещение.

8. В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни контроль за соблюдением противопожарного режима  в служебных и производственных помещениях возложить на дежурный персонал.

9. Дорожные мастера, руководители цехов обязаны:

9.1. Завести журнал учета огнетушителей на своем участке.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер. На него заводят паспорт по установленной форме. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно сдаваться главному механику для перезарядки.

9.2.  Регулярно проводить с рабочими и служащими своего подразделения первичный, повторный, внеплановый противопожарный инструктажи на рабочем месте с разъяснением порядка действия в случае пожара и правил пользования первичными средствами пожаротушения.

9.3. Проверять наличие табличек ответственных за пожарную безопасность во всех помещениях, ознакомить с приказом ответственных лиц, проводить периодические осмотры территорий, зданий, производственных и служебных помещений с целью контроля за содержанием путей эвакуации, противопожарных преград, подъездов, дорог, средств пожаротушения (внутренних пожарных кранов, огнетушителей) и принимать срочные меры по устранению обнаруженных недостатков, обеспечивать исправное содержание, постоянную готовность к действию установок пожаротушения, пожарной сигнализации, освещения и связи, определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара.

10.       Все ответственные за пожарную безопасность лица обязаны:

10.1. Определить и оборудовать места для курения в соответствии с Инструкцией по мерам пожарной безопасности на объектах ПЧ-36 ИОТ ПЧ-36 071-10 и инструкцией о мерах пожарной безопасности  на   объектах  Беломорской дистанции.  (Приложение №1).

ЗАПРЕТИТЬ курение в производственных помещениях (зданиях), а также в других не установленных местах.

10.2. Знать пожарную опасность технологических процессов, технологического и производственного оборудования, находящегося  в помещениях, обращающихся в производстве веществ и материалов, категорию помещений производственного и складского назначения взрывопожарной и пожарной опасности и требования безопасности, предъявляемые к ним, обеспечивая строгое их соблюдение, а также безопасное хранение, применение и транспортирование взрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов.

10.3. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, кошма, песок и т.д.), за обеспечением свободных подходов к ним; знать места расположения первичных средств пожаротушения; уметь ими пользоваться для тушения пожара. Своевременно производить их периодическую проверку.

10.4 Ежедневно по окончании рабочего времени, перед закрытием, тщательно осматривать все обслуживаемые помещения и проверять:

- выключение электроприборов и электросетей (кроме оборудования, работающего круглосуточно по условиям технологического процесса);

- уборку помещений от производственных отходов и мусора, легковоспламеняющихся и горючих материалов. Уборка пыли в электроустановках производится согласно технологическим картам на оборудование.

- закрытие дверей, окон, форточек производственных, служебных, складских помещений, в которых не будут производиться работы в выходные и праздничные дни.

При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков следует выявить причины и принять меры по их устранению.

Производить проверку помещений, где производились пожароопасные работы с особой тщательностью. Установить за этими помещениями наблюдение в течение 3-х часов после окончания пожароопасных работ. Данные работы производить с согласия пожарной охраны под руководством ответственного по пожарной безопасности данного помещения.

11. Разрешить использование (для обогрева помещений) технически исправных и соответствующих нормам пожарной безопасности типовых электронагревательных приборов под надзором лица, ответственного за пожарную безопасность данного помещения.

12. Всем сотрудникам ПЧ-36 строго соблюдать противопожарный режим в помещениях, определенный Инструкцией (Приложение №1) и Инструкцией по мерам пожарной безопасности на объектах ПЧ-36 ИОТ ПЧ-36 071-10.  Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, материальную, административную, уголовную ответственность в соответствии с Законодательством РФ.

13. Всем ИТР, рабочим и служащим предприятия проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.15.010-2009 « Система управления пожарной безопасностью в открытом акционерном обществе « Российские железные дороги « Организация обучения «. Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников возложить на ответственного за пожарную безопасность предприятия.

Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа приведены в приложении № 2.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

14. Порядок проведения пожарно-технических минимумов, а также распределение по группам с учетом категории специалистов приведены в приложении № 3.

15. Определить места хранения ключей замков распашных решеток, установленных на окнах Административного здания ПЧ-36: на 1 этаже у дежурного по дистанции - основные ключи.

16. Из числа ИТР создать пожарно-техническую комиссию в составе:

Ранинен К.С.           – Главный инженер – председатель комиссии,

Прозоров  Д.В.        – Мастер участка производства – заместитель председателя,

Члены комиссии:

Фролов В.М.           – Заместитель начальника дистанции,

Михайлов Д.Н.       – Начальник технического отдела,

Бодров А.В.           -   Мастер участка производства,

Маклаков Ф.В.       -   Мастер участка производства,

Карпов Д.Н.          -    Мастер участка производства,

Рябинин л.Ю.        -    Мастер участка производства.

17. Контроль  выполнения приказа возложить на главного инженера Беломорской дистанции пути Ранинен К.С.

Начальник дистанции пути                  				                       А.Л.Трошев

Исп. Ранинен К.С. Тел.3-82

Рассылается: ПЧГ, ПЧЗ, ПЧЗИССО, ПЧУ 1-4, ПД 1-11, ПДмех, ПЧМ, ПДдеф, ПЧМББК, ОПП ст.Беломорск, в дело

# Приложение № 1 к приказу  №770          от  «30 »   декабря   2015 г.

# УТВЕРЖДАЮ

Начальник Беломорской

дистанции пути

_____________ А.Л.Трошев

И Н С Т Р У К Ц И Я

о мерах пожарной безопасности  на   объектах

Беломорской дистанции.

- Ответственность за пожарную безопасность  на стационарных объектах Беломорской дистанции пути  возлагается на главного инженера, а так же на должностных лиц,  назначенных приказом начальника ПЧ-36.

- Все работники дистанции должны допускаться к работе только после прохождения соответствующих противопожарных инструктажей.

- Работники  ПЧ-36  ОБЯЗАНЫ:

- соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

- выполнять меры предосторожности при пользовании электро- и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведения работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

- В случае возникновения пожара принять все возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

- На территории стационарных объектов ПЧ-36 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- складировать горючий мусор, отходы;

- хранить сгораемые материалы в коммуникационных шахтах, расположенных в общем коридоре;

- использовать противопожарные разрывы между зданиями, проезды и подъезды к зданиям под складирование материалов, оборудования, тары, а также для стоянки машин;

- разведение костров, сжигание отходов мусора ближе 50 м от зданий  и сооружений и без постоянного контроля.

5.   Содержание зданий и помещений:

В зданиях и помещениях дистанции пути курить ЗАПРЕЩЕНО!

- На путях эвакуации должны быть предусмотрены знаки безопасности в соответствии с нормами пожарной безопасности.

- Имеющиеся системы пожарной автоматики должны всегда находиться в исправном состоянии и обслуживаться лицензированной организацией по договору.

- Перепланировка помещений, изменение их функционального назначения, установка нового технологического оборудования должны быть согласованы с ведомственным пожарным надзором.

- Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений, а в зимнее время постоянно очищаться от снега.

- Запрещается загромождать проходы к эвакуационным выходам оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

- Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок /ПУЭ/.

- Все здания и помещения перед закрытием должны быть осмотрены, выявленные нарушения требований пожарной безопасности – устранены.

6.  При эксплуатации электрооборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям /инструкциям/ предприятий изготовителей или имеющие неисправности, способные привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- Пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками /рассеивателями/;

- Применять нестандартные /самодельные/ электронагревательные приборы, электрообогреватели без терморегуляторов, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- Оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы.

- Во всех помещениях,  которые по окончанию работ  закрываются и не контролируются, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены /за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии/.

7.  Средства тушения пожаров:

- Все здания и помещения дистанции пути должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения /огнетушителями/, согласно нормам пожарной безопасности и содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Работники обязаны знать правила пользования первичными средствами пожаротушения  /огнетушителями/.

- Тушение находящихся под напряжением  аппаратуры и электроустановок должно производиться только порошковыми или углекислотными огнетушителями, при этом напряжение электросети при применении порошковых огнетушителей (ОП-3, ОП-5 и т.д.) не должно превышать 1000 Вольт, при применении углекислотных 10000 Вольт.

- Огнетушители следует размещать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.п.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.

- Огнетушители должны быть закреплены на специальных кронштейнах так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

- Высота размещения верхней части огнетушителей должна быть не более 1,5 метра от уровня пола помещения.

- Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

- Срок перезарядки огнетушителей происходит 1 раз в 5 лет и зависит от условий их эксплуатации и вида используемого ОТВ.

Запрещается:

- Эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе;

- Наносить удары по огнетушителю;

- Использовать открытый огонь или другие источники зажигания вблизи мест размещения огнетушителей.

Порядок действий при пожаре для должностных лиц дистанции пути.

Каждый дистанции  при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)  ОБЯЗАН:

- Немедленно сообщить об этом по телефонам: Беломорск – 8-01 или 5-65, при наличии сотовой связи с мобильного телефона любого оператора -112-1 (МТС-010). При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- Сообщить о пожаре старшему должностному лицу дистанции пути и дежурному по дистанции;

- Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися на объекте первичными средствами пожаротушения (внутренние пожарные краны, огнетушители), применяя их  в соответствии с классом пожара,  эвакуации и сохранности материальных ценностей.

Должностное лицо  ПЧ-36, прибывшее к месту пожара,  ОБЯЗАНО:

- При возникновении пожара  немедленно сообщить об этом диспетчеру ПЧ по тел. 2-29. В зависимости от масштаба пожара произвести отключение здания от электроэнергии согласно разработанным схемам.

- Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства),  кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара. Выполнить другие мероприятия способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания (отключить вентиляцию, закрыть двери и т.д.)

- Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

- Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередным аварийно-спасательных работ, всю необходимую информацию (конструктивные и технологические особенности объекта, прилегающих строений и сооружений и др.), необходимую для скорейшей ликвидации пожара,   а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

ПРИМЕЧАНИЕ: инструкция разработана на основании  Правил  пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03.

Главный инженер Беломорской дистанции                                                 К.С.Ранинен

Приложение № 2 к приказу №  770      от «30 » декабря 2015 г.

# УТВЕРЖДАЮ

Начальник Беломорской

дистанции пути

_____________ А.Л.Трошев

# ПОЛОЖЕНИЕ

о  порядке проведения противопожарного инструктажа с ИТР,

рабочими и служащими Беломорской дистанции пути.

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную практику. Вводный инструктаж на предприятии проводит гл.инженер ПЧ-36 или лицо, на которое приказом по дистанции возложены  эти обязанности. Вводный инструктаж проводится в  кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натуральных экспонатов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов).

Перечень вопросов вводного инструктажа:

- стандарты, правила и инструкции по пожарной безопасности. Действующие на объекте приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности, общие требования по соблюдению противопожарного режима. Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности;

- основные причины пожаров и взрывов. Наличие взрывопожароопасных производств (участков, работ) и их общая характеристика;

- общие меры по обеспечению пожарной безопасности. Порядок сжигания, применения открытого огня, проведения огневых и других пожароопасных работ;

- организация деятельности и  функции пожарно-технической комиссии (ПТК). Существующий в ПЧ-36 порядок оповещения людей о пожаре. Действия работников при возникновении пожара.

О проведении вводного  инструктажа производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а так же в документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может использоваться личная карточка прохождения обучения.

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:

- со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющими новую  для них работу, командированными, временными  работниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работы.

Основные вопросы первичного инструктажа на рабочем месте:

- краткая характеристика пожарной опасности агрегатов, оборудования, веществ и материалов, обращающихся в производстве. Возможные причины возникновения пожаров и меры по их предупреждению;

- правила пожарной безопасности, установленные для работников данного помещения, участка. Требования к содержанию путей эвакуации. Виды и функции существующих систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения);

- обязанности при возникновении пожара. Средства связи и место нахождения ближайшего телефона. Порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей, проведения эвакуации. Способы применения имеющихся на участке  средств пожаротушения и сигнализации, места их расположения.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда.  Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

На проведение первичного противопожарного инструктажа необходимо отводить не менее 1 ч.

Проведение первичного инструктажа фиксируют в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности производственного подразделения.

Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, которые приказом по ПЧ-36 освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте, независимо от квалификации, образования, стажа не реже одного раза в год, а работники, выполняющие работы с повышенной пожарной опасностью, не реже одного раза в полугодие.

Повторный инструктаж проводят   индивидуально  или с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в случаях:

- изменения правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- изменения технологических процессов, исходных веществ и материалов, замены или модернизации оборудования и различных видов подвижного состава, а так же их внутреннего обустройства;

- нарушений ИТР, рабочими и служащими правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- перерыва в работе более 60 календарных дней, а для работ, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности – более 30 дней.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в объеме первичного инструктажа с работником или группой работников одной профессии.

Учет проведения повторных и внеплановых инструктажей фиксируют в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

Текущий противопожарный инструктаж проводится с лицами, допущенными к проведению огневых работ, перед их  производством в пожаро-взрывоопасных помещениях и установках, а так же в аварийных ситуациях. Проведение текущего противопожарного инструктажа фиксируется в разрешении на производство огневых работ.

Главный инженер Беломорской дистанции пути         __________________         К.С. Ранинен

Приложение № 3 к приказу № 770   от «30» декабря 2015г.

# УТВЕРЖДАЮ

Начальник Беломорской

дистанции пути

_____________ А.Л.Трошев

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения пожарно-технического минимума с  ИТР,

рабочими и служащими Беломорской дистанции пути.

Пожарно-технический минимум проводится с целью доведения до сведения  руководителей, главных специалистов, лиц, ответственных за пожарную безопасность подразделений ПЧ-36, а также занятых выполнением работ повышенной пожарной опасности (электромеханики, электромонтеры, кабельщики-спайщики, водители автомобилей, аккумуляторщик, работники складского хозяйства и других профессий, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда), и проверки знания ими основных положений действующих нормативно-технических документов в области пожарной безопасности.

Устанавливается следующий порядок обучения в системе пожарно-технического минимума:

- руководители ПЧ-36 и начальники участков проходят обучение с отрывом от производства в  специализированных учебных  центрах, имеющих лицензию ГПС на право обучения мерам пожарной безопасности. Перечисленные лица проходят обучение один раз в три года.

Непосредственно на предприятии проходят обучение руководители подразделений, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях ПЧ-36, инженерно-технические работники взрывопожароопасных  цехов, лица, выполняющие работы, связанные с повышенной пожарной опасностью.

К работам повышенной опасности отнести  электротехнические, паяльные, работы,  связанные с обслуживанием аккумуляторов.

Обучение проводится один раз в год в системе пожарно-технического минимума на предприятии либо в учебном центре с отрывом от производства. Обучение в системе пожарно-технического минимума проводится по программам и в сроки, согласованные с территориальным органом ГПС в соответствии с Методическими рекомендациями.

Методические рекомендации:

При изучении тем пожарно-технического минимума целесообразно рассказать о наиболее характерных случаях пожаров на объекте. Для лучшего усвоения материала желательно шире использовать в учебных целях различные учебно-наглядные пособия.

Для более глубокого изучения программы минимума руководителям занятий следует:

- изложить тему доходчиво и интересно;

- практически показать, подтвердить рассказ фактами в зависимости от темы.

В результате обучения руководители, главные специалисты, лица, ответственные за пожарную безопасность производственных подразделений ПЧ-36, должны знать:

- основные законодательные и иные нормативно-технические документы по пожарной безопасности;

- основные задачи, решаемые пожарной профилактикой в ПЧ-36;

- основные права и обязанности предприятия, как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности предприятия, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих, принятым в ПЧ-36, мерам пожарной безопасности.

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара в ПЧ-36;

- порядок обеспечения противопожарной защиты регионального центра связи;

- порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров на предприятии;

- порядок организации добровольных противопожарных формирований на предприятии, обеспечение их деятельности; права, обязанности и льготы, предоставляемые добровольным пожарным.

По окончании курса пожарно-технического минимума обучаемые сдают зачет в объеме изученной программы комиссии (состав – не менее 3-х человек) учебного центра или созданной на предприятии приказом руководителя.  В состав комиссии в обязательном порядке должны включаться представители учебных центров и сотрудники пожарной охраны.

Результаты зачетов регистрируются в журнале производственного обучения и оформляются в виде протокола заседания комиссии, который подписывается членами комиссии, представителем пожарной охраны.

Лица, прошедшим обучение и сдавшим зачет по курсу пожарно-технического минимума, вручается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью предприятия, выдавшего удостоверение,  указывается дата последующей переаттестации.

Лица, не сдавшие  экзамена  из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в течение месяца пройти повторную проверку знаний. Неудовлетворительные результаты повторной проверки являются основанием для запрещения выполнения работниками своих функциональных обязанностей и прекращения трудового договора с работодателем.

Примерные темы пожарно-технического минимума:

Тема 1 (2 ч). Характеристика пожарной опасности объекта

Содержание. Характеристика пожарной опасности зданий, сооружений объекта и технологического процесса.

Возможные причины пожара: нарушение технологического процесса производства, искры при проведении электрогазосварочных работ, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, механические искры, химические реакции.

Содержание территории объекта, противопожарные разрывы, проезды, источники противопожарного водоснабжения.

Действия рабочих и служащих при обнаружении нарушений технологического процесса и правил пожарной безопасности.

Инструкции и приказы по вопросам пожарной безопасности для объекта и железнодорожного транспорта в целом.

Порядок организации и работы добровольной пожарной дружины на объекте.

Тема 2 (2 ч). Меры пожарной безопасности в цехах и на рабочих местах.

Содержание. Характеристика пожарной опасности механизмов и установок, применяемых в цехе. Действия обслуживающего персонала при нарушении режима работы механизмов, установок, аппаратов и т. д.

Противопожарный режим в цехе и на рабочих местах. Правила пожарной безопасности, установленные для рабочих и служащих цеха.

Возможные причины возникновения пожара и пути его распространения. Действия рабочих и служащих при пожаре: порядок отключения установок и оборудования, снятие напряжения с установок, вызов специальных служб и т. п.

Тема 3 (1 ч). Вызов пожарной помощи.

Содержание. Средства связи и сигнализации, имеющиеся на объекте, места расположения ближайших телефонных аппаратов, извещателей электрической пожарной сигнализации, приспособлений для подачи звуковых сигналов пожарной тревоги. Правила использования этих средств, в случае пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону. Автоматические установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Тема 4 (2 ч). Пожарное оборудование, инструмент и порядок использования их при пожаре.

Содержание. Наименование, назначение и местонахождение пожарного оборудования и инструмента (огнетушители, внутренние пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, огнестойкие ткани, установки пожаротушения). Общие понятия об автоматических системах пожаротушения (водяные, паровые, газовые, пенные, порошковые).

Порядок содержания имеющихся на объекте средств пожаротушения в летних и зимних условиях.

Правила использования огнетушащих средств пожарного инструмента и оборудования при тушении пожара.

Тема 5 (2 ч). Действия при пожаре.

Содержание. Действия рабочих и служащих при обнаружении пожара или загорания на объекте.

Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану, организация встречи пожарных частей, команд или добровольных пожарных дружин. Отключение при необходимости технологического оборудования, электроснабжения, вентиляции. Тушение пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения, порядок включения установок пожаротушения, эвакуация людей и материальных ценностей.

Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и т. д.).

Обязанности членов ДПД по табелю боевого расчета.

Темы № 3, 4 и 5 в основном надлежит отрабатывать практическим путем с имеющимися на объекте средствами пожаротушения и связи.

Рабочие и служащие при переходе из одного цеха в другой повторно должны изучить пожарно-технический минимум по темам № 2, 4 и 5.

Главный инженер Беломорской дистанции пути     _____________________   К.С. Ранинен

Приложение № 4 к приказу № 770  от «30 »декабря 2015г.

# УТВЕРЖДАЮ

Начальник Беломорской

дистанции пути

_____________ А.Л.Трошев

ПОЛОЖЕНИЕ

о пожарно-технической комиссии (ПТК)  Беломорской дистанции пути

1. Общие положения

Пожарно-технические комиссии (далее — ПТК) создаются в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 13)   на предприятиях, в учреждениях и организациях (далее — предприятия) с числом работающих 10 и более человек независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в целях проведения мероприятий  по предупреждению пожаров.

Целью создания ПТК является привлечение инженерно-технических работников и специалистов предприятия к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите предприятия.

ПТК создаются приказом руководителя предприятия из лиц, ответственных за пожарную безопасность предприятия (подразделений предприятия), с правами и обязанностями, регламентирующими порядок ее работы.

В состав ПТК включают ИТР, деятельность которых связана с организацией и проведением технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем связи, производственной автоматики, автоматической противопожарной защиты и т.п., а также руководителей ведомственной или добровольной пожарной охраны и специалистов по пожарной безопасности службы охраны труда, представителей профсоюзов.

На должность председателя ПТК, как правило, назначается должностное  лицо из числа руководящего состава предприятия (главный инженер,   заместитель руководителя),  а на должность секретаря — специалист по пожарной безопасности службы охраны труда предприятия.

ПТК в своей деятельности руководствуется установленными законодательством требованиями пожарной безопасности, предписаниями государственного пожарного надзора, а также «Положением о ПТК предприятия».

Она должна поддерживать постоянную связь с профсоюзными организациями и службой охраны труда предприятия, а также соответствующими органами управления или подразделениями ГПС.

2. Основные задачи ПТК

Содействие администрации предприятия в проведении пожарно-профилактической работы и осуществлении контроля над соблюдением требований стандартов, норм, правил, инструкций и других нормативных актов по вопросам пожарной безопасности, а также в выполнении предписаний и постановлений государственного пожарного надзора.

Выявление нарушений в технологических процессах производства, в работе агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на складах, базах и т. п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений.

Организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности.

Проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР предприятия по вопросам соблюдения требований противопожарных норм и правил.

3. Функции ПТК

Выявление взрывопожароопасных производственных факторов на рабочих местах.

Проведение анализа взрывопожароопасности технологических процессов предприятия.

Оказание помощи подразделениям предприятия в исследовании взрывопожарной опасности технологических процессов производства, аттестации рабочих мест и производственного оборудования на соответствие пожарной безопасности.

Информирование работников от лица работодателя о взрывопожарной опасности технологических процессов производства, о возможных причинах пожаров и взрывов, а также о способах их предотвращения.

Участие в проверке фактов пожаров на предприятии. Выявление причин и подготовка обоснованных заключений по предотвращению подобных случаев в будущем.

Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений предприятия пожарно-технических обследований зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям пожарной безопасности (не реже 4 раз в год).

Разработка совместно с руководителями подразделений и другими службами предприятия мероприятий по профилактике пожаров на предприятии, а также оказание организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий.

Согласование разрабатываемой на предприятии проектной документации в части соблюдения в ней требований пожарной безопасности.

Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных производственных объектов, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований пожарной безопасности.

Оказание помощи руководителям подразделений предприятия в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательное противопожарное обучение (пожарно-технические минимумы, инструктажи).

Составление (при участии руководителей подразделений и соответствующих служб предприятия) видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

Оказание методической помощи руководителям подразделений предприятия при разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, технологических процессов, отдельных видов взрывопожароопасных работ.

Разработка программы и проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с работниками подрядных организаций, выполняющими различные работы на предприятии.

Согласование проектов документов: инструкций о мерах пожарной безопасности (общеобъектовой, для подразделений предприятия, технологических процессов и отдельных видов работ); перечней профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте; программ первичного инструктажа на рабочем месте; программ обучения в системе пожарно-технического минимума.

Методическая помощь по организации инструктажа или пожарно-технического минимума, а также проверки знаний по вопросам пожарной безопасности работников предприятия.

Участие в работе комиссий по проверке знаний по пожарной безопасности у работников предприятия.

Организация обеспечения подразделений предприятия правилами, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по пожарной безопасности, а также оказание им методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов.

Составление отчетности по пожарной безопасности по установленным на предприятии формам и в соответствующие сроки.

Осуществление контроля над:

Соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых  вопросов  по пожарной  безопасности.

Правильным содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматических систем обнаружения и тушения пожара.

Наличием в подразделениях инструкций о мерах пожарной безопасности для работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром.

Своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов

Эффективностью работы автоматических систем обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты, наружного и внутреннего противопожарного водопровода, систем оповещения о пожаре.

Состоянием противопожарных предохранительных приспособлений и защитных устройств.

Своевременным и качественным проведением противопожарного обучения, проверки знаний и всех видов противопожарных инструктажей.

Правильным расходованием в подразделениях предприятия средств, выделенных на выполнение мероприятий пожарной безопасности.

Подготовка и внесение предложений о разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств и других средств защиты от опасных факторов пожара.

Доведение до сведения работников предприятия о вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

Организация хранения документации (актов по проверке противопожарного состояния предприятия, актов по проверке фактов пожаров, планов работы и протоколов комиссии, материалов аттестации и сертификации рабочих мест по пожарной безопасности и др.).

Руководство работой кабинета по пожарной безопасности, организация противопожарной пропаганды и агитации на предприятии. Проведение общественных смотров противопожарного состояния цехов, складов, помещений предприятия, а также проверка выполнения противопожарных мероприятий, предложенных предписаниями государственного пожарного надзора.

4. Организация работы пожарно-технической комиссии.

Стимулирование работы ее членов.

ПТК осуществляет свою работу на основании планов, которые разрабатываются на квартал или полугодие и утверждаются председателем комиссии предприятия. Решения комиссии оформляются протоколами и вводятся в действие приказами руководителя предприятия.

Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актами, утверждаются руководителем предприятий и подлежат выполнению в установленные сроки (прил.   к Положению).

Повседневный контроль над выполнением противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, в подразделениях предприятия возлагается непосредственно на лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность подразделения предприятия.

ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями государственного пожарного надзора. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои предложения руководителю предприятия, который согласовывает этот вопрос с соответствующими органами управления или подразделениями ГПС.

Комиссия не менее одного раза в год должна отчитываться о своей работе на общих собраниях (конференциях) трудового коллектива.

В случае привлечения к противопожарным обследованиям и проверкам, проведению обучения или другим противопожарным мероприятиям члены ПТК могут освобождаться от основной работы с сохранением за ними среднемесячного заработка. Это должно быть отражено в коллективном договоре.

За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния предприятия членам ПТК могут предоставляться материальные и моральные поощрения, применяемые на предприятии.

5. Права членов ПТК.

В любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения предприятия, знакомиться с документами по пожарной безопасности.

Проверять противопожарный режим в подразделениях предприятия и предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в цехах, на участках, рабочих местах при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом руководителей подразделения и предприятия.

Привлекать по согласованию с руководителем предприятия и руководителями подразделений соответствующих специалистов к проверке состояния пожарной безопасности.

Запрашивать и получать от руководителей подразделений материалы по вопросам пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима.

Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы работников, не прошедших в установленном порядке инструктаж по пожарной безопасности, обучение и проверку знаний в системе пожарно-технического минимума или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции о мерах пожарной безопасности.

Представлять руководителю предприятия, руководителям подразделений предприятия предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а так же о привлечении к ответственности виновных в нарушении требований пожарной безопасности.

Представительствовать по поручению руководства предприятия в государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

Главный инженер  Беломорской дистанции пути___________________   К.С.Ранинен

Приложение № 5 к приказу № 770  от «30» декабря 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Беломорской

дистанции пути

_____________ А.Л.Трошев

План работы

пожарно-технической комиссии

Беломорской дистанции пути

на 2016 г.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подведение итогов общественного смотра противопожарного состояния подразделений предприятия. Обсуждение их на заседании ПТК. Подготовка проекта приказа об обеспечении пожарной безопасности объектов ПЧ-36. Разработка мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проверках. | 1 квартал |  |
|  | Обсуждение анализа противопожарного состояния объектов предприятия за 2015 г. и утверждение мероприятий, вытекающих из этого анализа, направленных на усиление пожарной безопасности предприятия и его подразделений. Разработка мероприятий по подготовке объектов предприятия к весенне-летнему периоду. Обсуждение их на заседании ПТК. | 2 квартал |  |
|  | Детальный осмотр всех помещений с целью контроля над соблюдением противопожарных мероприятий и правил. Проведение с рабочими и служащими бесед, лекций на противопожарные темы. Проверка качества преподавания основ пожарного дела в системе производственного обучения. | 3 квартал |  |
|  | Подготовка проекта приказа начальника и разработка мероприятий по подготовке объектов предприятия к осенне-зимнему периоду. Обсуждение их на заседании ПТК. Проверка обеспеченности подразделений предприятия первичными средствами пожаротушения и их эксплуатации. | 4 квартал |  |

Председатель ПТК ПЧ-36   ____________________  К.С.Ранинен